|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗/實習場所名稱 | | | | 銲接工場 | | 面積(m2) | | | | | 90m2 | |
| 管理人 | | | | 胡道鈞 | | 聯絡電話 | | | | (07)6247129轉257 | | |
| 電 子 信 箱 | | | | v041@ms.ksvs.khc.edu.tw | | | | | | 其它聯絡方式 | |  |
| 用途 | | | | 機械工作法實習，銲接實習 | | | | | | | | |
| 是否有使用環保署公告之毒性化學物質，並建立物質安全資料表。 | | | | | | 🗹否 □是，資料表放置地點 | | | | | | |
| 是否有產生廢液或有害廢棄物 | | | | | | 🗹否□是 （ ） | | | | | | |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性 | | | | | | | | | 🗹無 □有 | | | |
| 是否具尖銳之器具 | | | | | 🗹無 □有 | | | | | | | |
| 是否有獨立電源總開關 | | | | | □無 🗹有 | | | | | | | |
| 電力負荷 | | | 220V\_30\_A 110 V\_ 30 \_A 其它 (請詳填列用電量高者) | | | | | | | | | |
| 通風換氣 | | | | 🗹自然通風 □窗及排風機 □密閉室冷氣 | | | | | | | | |
| 採光照明 | | | | □窗自然光 □日光燈 🗹以上併用 | | | | | | | | |
| 消防系統 | | | 🗹滅火器 乾粉滅火器 2支 (型式、數量)  □火警自動警報系統 □手動警報系統 □其它 | | | | | | | | | |
| 出入口設緊急出口標示燈 | | | | | □無 🗹有 | | | | | | | |
| 是否有設緊急照明燈 | | | | | □無 🗹有 | | | | | | | |
| 防護具 | | □個人防護具 🗹急救箱 □沖身洗眼器 □其他 | | | | | | | | | | |
| 實驗室/實習場所配置圖 | | | | | | | | | | | | |
| 實驗室照片 | IMAG3396 | | | | | | 實驗室照片 | IMAG3397 | | | | |
| IMAG3398 | | | | | | IMAG3399 | | | | |