## 總表
國立岡山農工-變壓器檢定設備及材料採購-預算表
請購單位：電機科
項次	名 稱	規 格	數	單		總 價
			量	位
	檢定材料	變壓器檢定材料乙批	1	批		493,480
	檢定設備	變壓器檢定設備乙批	1	批		374,300
		合 計
1.得標廠商須辦理16小時變壓器乙級技術士術科檢定實做及設備操作研習，並於98年度暑假辦理完畢。 / 3.設備完成驗收後保固2年。 / 4.以上費用均巳包含決標價格內，廠商不得另行計價。
承辦單位： 主管：

## 檢定材料
國立岡山農工-變壓器檢定材料規格/單價-預算表
請購單位：電機科
項次	名 稱	規 格	數	單	單 價	總 價
			量	位
1	壓接工具	1.壓接能力：至少80mm2。	4	支	2,000	8,000
		2.長度：至少420mm。
2	剪線鉗	1.型式：平口型。	4	支	1,800	7,200
		2.長度：至少420mm。
3	單相變壓器繞線模組	1.材質：電木或鋁合金。	4	組	1,150	4,600
		2.尺寸：依檢定規定標準，如丙級第二題工作圖。
		3.主體左右模需可互用，左擋板為出線口設計。
4	三相變壓器繞線模組	1.材質：電木或鋁合金。	4	組	1,250	5,000
		2.尺寸：依檢定規定標準，如乙級第二題工作圖。
		3.主體左右模需可互用，左擋板為出線口設計。
5	單相變壓器矽鋼片組	1.適用於單相變壓器組成內鐵式鐵心。	12	套	1,560	18,720
		2.尺寸與每套數量：
		95x45㎜400片。
		170x45㎜400片。
		3.每片厚度：0.36㎜。
6	銀焊條	1.成份：含銀15%。	2	公斤	4,500	9,000
		2.直徑：Ø 2㎜。
7	高壓套管	1.台電11.4KV標準型。	8	支	1,200	9,600
		2.含套管、檔頭、膠套及接線銅螺絲。
8	低壓套管	1.台電600V標準型。	12	支	660	7,920
		2.含套管、檔頭、膠套及接線銅螺帽。
9	變壓器	1.一次側：AC 220V/4.5A。	16	台	3,800	60,800
		2.二次側：AC 110Vx2/4.5A。
		3.額定容量:1.0KVA或以上。
		4.接線盤面：接線盤座以1.6㎜鐵板經烤漆處理製成。
		盤面以5㎜絕緣電木板經烤漆處理並絹印一次側及二次側繞組符號，接線端點採f4mm安全式端座引出盤面。
		5.每台需附4個橡膠角墊。
10	折彎器	1.使用於乙、丙級第一題裸平角銅線折彎角度用。	6	支	1,200	7,200
		2.鋼板製成。
11	交流電流表	1.量測範圍：1/2/5A。	6	台	2,500	15,000
		2.刻劃長度：130㎜或以上。
		3.精確等級：0.5級。
		4.表頭型式：動圈式。
12	交流電壓表	1.量測範圍：150V/300V。	6	台	2,500	15,000
		2.刻劃長度：130㎜或以上。
		3.精確等級：0.5級。
		4.表頭型式：動圈式。
13	瓦特表	1.量測範圍：AC1/5A 120/240V	6	台	3,800	22,800
		2.刻劃長度：130㎜或以上。
		3.精確等級：0.5級。
		4.表頭型式：動圈式。
14	裸平角銅線	2 x 7mm	30	公斤	330	9,900
15	旋轉繞線架及壓線器	1.鋼板折成ㄩ型，左、右之中間開V字口，擺放旋轉桿。	4	組	3,000	12,000
		2.長寬：30x80 ±10%。
		3.附繞線用壓線器。
16	三相變壓器矽鋼片組	1.適用於乙級三相變壓器鐵心之組成。	12	套	2,150	25,800
		2.尺寸與每套數量：
		95x45㎜400片。
		135x45㎜200片
		170x45㎜600片。
		3.每片厚度：0.36㎜
		4.附固定用夾件組。
17	裸平角銅線	2 x 13mm	60	公斤	330	19,800
18	矽鋼片組裝用模具	1.適用於乙、丙級組裝變壓器鐵心。	4	組	1,200	4,800
		2.鋼板製成後需電鍍處理。
19	焊接置物托架	1.以鋼板焊接成多數的井字連接製成並架高約10公分±10%。	4	台	2,500	10,000
		2.鋼板厚度至少5㎜或以上。
20	鐵心夾件	1.角鐵製成固定丙級鐵心，含固定螺絲、螺帽。	8	組	250	2,000
		2.每組夾件需有4支角鐵。
21	線圈	1.一次測：220V。	4	個	920	3,680
		2.二次測：110V。
		3.配合組裝鐵心測試其激磁電流用。
		4.額定容量:1.0KVA。
22	切換器	1.台電11.4KV標準型。	8	組	1,080	8,640
		2.一字型手把切換。
		3.接點：5段選擇附螺帽。
23	高壓套管板手	1.適用於高壓套管之檔頭與接線銅螺絲之鎖固。	4	支	380	1,520
		2.板手長度需大於高壓套管。
24	木槌	中型	12	支	80	960
25	濤銅片	尺寸：0.6x 30 x 200mm。	30	片	90	2,700
26	錫焊條	含錫60%。	5	公斤	460	2,300
27	焊錫膏	100g	10	罐	50	500
28	硼砂粉	150g	4	罐	500	2,000
29	壓接端子	方O型，80mm2。	200	只	18	3,600
30	圓裸銅線	Ø 1.2mm	2	公斤	390	780
31	皺紋紙帶	0.13 x 25mm	40	卷	150	6,000
32	紙包銅線	1.2 x 2.8mm	120	公斤	350	42,000
33	漆包銅線	Ø 1.3mm	120	公斤	330	39,600
34	壓紙板	0.8x105㎜	200	張	15	3,000
35	腊套管	Ø 6mm x 1M	30	條	18	540
36	絕緣棕紙	0.13MPx105mm Ø至少30cm	1	卷	2,700	2,700
37	絕緣棕紙	0.25MPx20mm Ø至少30cm	1	卷	2,700	2,700
38	棉紗帶	AA x 1"	60	卷	40	2,400
39	紙套管	5mm2 x 0.5m	30	條	50	1,500
40	絕緣紙管	Ø 8mm x 450mm	30	條	60	1,800
41	軟銅線	1.二次側殼內接地用。	20	條	120	2,400
		2.長度：約18公分。
		3.線徑：14㎜2附壓接端子。
42	紙包銅線	1.4 x 4.5mm	120	公斤	340	40,800
43	漆包銅線	Ø 1.2mm	120	公斤	320	38,400
44	鐵心絕緣紙	0.5 x 163mm Ø至少30cm	1	卷	2,270	2,270
45	二次層間絕緣紙	0.13 x 163mm Ø至少30cm	1	卷	2,700	2,700
46	二次邊絕緣紙	3.2 x 10mm	200	張	12	2,400
47	腊套管	Ø 4mm x 1M	30	條	10	300
48	腊套管	Ø 2mm x 1M	30	條	5	150
		合 計				493,480
1.得標廠商得辦理16小時變壓器丙級技術士術科檢定實做及設備操作研習。2.16小時變壓器丙級技術士術科檢定實做及設備操作研習應於98年度暑假辦理完畢。 / 3.以上均巳包含決標價格內，廠商不得另行計價。
承辦單位： 主管：

## 檢定設備
國立岡山農工-變壓器檢定設備規格/單價-預算表
請購單位：電機科
項次	名 稱	規 格	數	單	單 價	總 價
			量	位
1	氣焊設備	每套設備規格及組件如下： / 1.氧氣：0.75m3。 / 2.乙炔：1Kg。 / 3.型式：車輛式手提型。 / 4.功能：金屬切斷、溶接用。 / 5.配件：氧氣及乙炔之鋼瓶、調整器、氧氣管、接頭、切斷/熔接兩用器、工具箱、5m雙色高壓管、熔接火口#25. / 50.75.100、切斷火口#1.2、 / 板手、通針及打火機。 / 6.氧氣及乙炔都需裝置安全防爆器。 / 7.氧氣及乙炔鋼瓶內需注入氣體。	4	套	11,000	44,000
2	單相變壓器	1.額定容量：10KVA。 / 2.一次側電壓：6600/6300/ / 6000/5700/5400V。 / 3.二次側電壓：120V獨立繞組 共需2組繞組。 / 4.二次側之繞組得配線至端子台，再連接至低壓碍子。 / 5.鐵心型式：內鐵式。 / 6.切換器：5段選擇功能。 / 7.高壓套管：11.4KV。 / 8.低壓套管：600V。 / 9.組件得裝設完整，外殼烤漆， / 桶內不裝填絕緣油。 / 10.製作標準要求： / 1)符合台電標準規範及核定合格之製造商產品。 / 2)符合勞委會職訓局變壓器檢定標準規範之產品。 / 11.廠商驗收時須檢附製造商之設計圖。	4	台	23,000	92,000
3	單相變壓器	1.額定容量：10KVA。 / 2.鐵心型式：內鐵式。 / 3.一次側電壓：6600/6300/ / 6000/5700/5400V。 / 4.二次側電壓：120V獨立繞組 共2組繞組。 / 5.高、低壓側之繞組得完整配線至輸出/入碍子端，桶內得裝填絕緣油。 / 6.驗收標準要求： / 1)符合台電標準規範及核定合格製造商之產品。 / 2)符合勞委會職訓局變壓器檢定標準規範之產品。 / 7.廠商驗收時須檢附製造商之設計圖。	4	台	25,000	100,000
4	三相變壓器	1.額定容量：3KVA。 / 2.一次側電壓：6600/6300/ / 6000/5700/5400V。 / 3.一次側各線電壓之出線得分別配線至端子台。 / 4.一次側需裝置接線盤面，盤面材質限以絕緣電木板製作 / ，其厚度至少5㎜(含)或以上。盤面兩面都需烤漆並絹印各端點電壓值，各電壓端點需由 ψ4mm端座及螺絲兩種方式引出盤面。 / 5.線電壓端子台與接線盤面之間距至少18公分。 / 6.二次側電壓：120V獨立繞組 共2組繞組，各組電壓得分別配線至端子台。 / 7.二次側需裝置接線盤面，盤面材質以鐵板製作，其厚度至少1.6㎜(含)或以上。盤面兩面都需烤漆並絹印二次側標準定義名稱，各電壓端點需由低壓套管引出盤面。 / 8.變壓器機架：由角鐵焊接經除銹烤漆製成，變壓器組件得固定配置機架上並裝置活動輪。	3	台	18,000	54,000
5	高阻計	1.量測範圍：1000MΩ。 / 2.交流電壓：500V。 / 3.操作電源：DC 1.5Vx4。	3	台	9,200	27,600
6	測試線圈用鐵心	1.測試乙級3ψ及丙級1ψ線圈繞組用。 / 2.鐵心型式：內鐵式。 / 3.額定容量：3ψ 5KVA。 / 4.完整3ψ鐵心製成後，剖成上下兩部份，上半部為1/6，剖面部需經CNC磨床拋光。 / 5.鐵心得依照變壓器之標準製程製作。	2	台	10,200	20,400
7	可調變壓器	1.額定容量：至少3KVA。 / 2.額定輸入：三相 220V。 / 3.額定輸出：三相 0~260V。 / 4.輸出額定電流：3ψ10A。	3	台	1,100	3,300
8	起重設備	1.起重重量：至少1000kg或以上。 / 2.附三腳吊架。 / 3.需具工安檢驗合格之產品。	3	套	11,000	33,000
		合 計				374,300
1.得標廠商須辦理16小時變壓器乙級技術士術科檢定實做及設備操作研習，並於98年度暑假辦理完畢。 / 3.設備完成驗收後保固2年。 / 4.以上費用均巳包含決標價格內，廠商不得另行計價。
承辦單位： 主管：