國立岡山高級農工職業學校　　　　　(處室/科別)　　緊急沖洗眼器 定期檢查表

實習工場名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	規定檢查頻率：每月(當月10日前檢查完成)

檢查日期：　　　年　　　月　　　日

| 項 次 | 檢查 項目 | 檢查重點 | 日期 星期 檢查 方法 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) |  |
| 1 | 設置 場所 | 周圍1.5公尺內或通道無阻塞，地面整潔平坦。 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 明顯標示。 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 機體 | 無銹蝕、損壞、變形、組件(零件)欠缺鬆動，各功能正常，無漏水 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水管 | 入水閥保持常開，接頭密合，不漏水，閥桿無損壞、變形。 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制閥(長柄或腳踏)機能正常，噴灑頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水源 | 確認水壓、水溫均適當 | 實測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 確認水質無污濁情形 | 實測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排水管 | 保持順暢 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 本表依年度自動檢查計畫辦理。

2. 檢查結果正常請打( ü )，異常請打( X )；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於當月10日前完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　　　場所負責人：　　　　　　　　　　　　　　單位主管：