國立岡山高級農工職業學校　　　　　(處室/科別)　　氣體鋼瓶 定期檢查表

實習工場名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	規定檢查頻率：每月(當月10日前檢查完成)

檢查日期：　　　年　　　月　　　日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| - 外觀 | 損傷、腐蝕、裂痕 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 閥、旋塞 | 有洩漏情形 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 調壓器及流量計 | 無洩漏及功能正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 鋼瓶使用年限 | 在使用年限內 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 各配管、導管本體及接合處 | 洩漏及損壞 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 固定用裝置 | 脫落、損耗情形 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 指示牌 | 掛有禁動牌或嚴禁煙火 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 鋼瓶內容物名稱 | 貼標示內容物名稱 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 放置處 | 遠離火源及陽光照射處 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第65條辦理。

2. 檢查結果請打勾(ü)；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於當月10日前完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　　　場所負責人：　　　　　　　　　　　　　　單位主管：