國立岡山高級農工職業學校　　　　　(處室/科別)　　危害性化學物品 作業檢點表

實習工場名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	規定檢查頻率：每日作業前

危險物名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　	檢查之年月份：　　　年　　　月

| 日期 (星期) 檢點項目 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) |
| - 儲存場所是否遠離火源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是否有標示嚴禁煙火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 危害性化學物品使用場所及容器險物是否依規定標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是否備置安全資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 反應器、管、槽有無接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 電氣設備是否為防爆型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 不相容危害性化學物品是否分別儲存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 危害性化學物品是否洩漏、翻倒、傾斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 危害性化學物品是否放置陰暗通風處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 有機過氧化物是否遠離日照或金屬異物混入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第72條辦理。

2. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。

3. 本自動檢查表請於每日作業前完成檢查，每月檢查完後，於次月10日前並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

場所負責人：　　　　　　　　　　　　　　　　單位主管：　　　　　　　　　　　　　　職業安全衛生管理單位：