國立岡山高級農工職業學校　　　　　(處室/科別)　　局部排氣裝置 定期檢查表

實習工場名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	規定檢查頻率：每年(開學前一週檢查完成)

檢查日期：　　　年　　　月　　　日

| 項次 | 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1 | 氣罩、導管及排氣機狀況 | 磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況 | 目視檢查 |  |  |  |
| 2 | 導管或排氣機之狀況 | 有塵埃聚積狀況 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3 | 排氣機之注油潤滑狀況 | 有異聲 | 實測檢查 |  |  |  |
| 4 | 導管接觸部分之狀況 | 出現洩漏及損壞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 5 | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況 | 皮帶鬆弛 | 目視檢查 |  |  |  |
| 6 | 吸氣及排氣之能力 | 吸/排氣能力正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| 7 | 設置於排放導管上之採樣設施 | 是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌 | 目視檢查 |  |  |  |
| 8 | 其他妨礙作業安全事項 | 妨礙作業 |  |  |  |  |
| 9 | 保持性能之必要事項 | 性能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |  |

1. 本表依「職業安全衛生設施規則」第292條及「工業通風—局部排氣裝置設置參考手冊」辦理。

2. 檢查結果請打勾(ü)；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於開學前一週完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　　　場所負責人：　　　　　　　　　　　　　　單位主管：