（附件二十六）離心機械設備(名稱:    ) 每年定期檢查紀錄表

國立岡山高級農工職業學校　　　　　(處室/科別)　　離心機械設備(名稱：            ) 定期檢查表

實習工場名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	規定檢查頻率：每年(開學前一週檢查完成)

檢查日期：　　　年　　　月　　　日

| 項次 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 外 殼 | 1.外殼螺絲是否栓緊 | 目視 |  |  |  |
|  | 2.使用時，蓋子是否蓋緊 | 實測 |  |  |  |
|  | 3.外殼有無龜裂、變形現象 | 目視 |  |  |  |
|  | 4.電源是否接地 | 目視 |  |  |  |
| 回轉體 | 5.回轉體螺絲是否栓緊 | 實測 |  |  |  |
|  | 6.是否標示最大轉速 | 目視 |  |  |  |
|  | 7.回轉體有無龜裂、變形現象 | 目視 |  |  |  |
| 主軸軸承 | 8.自離心機機械取出內裝物時、應使該機械停止運轉後再行取出 | 目視 |  |  |  |
|  | 9.主軸軸承有無龜裂、變形現象 | 目視 |  |  |  |
|  | 10.轉速所發出的聲音是否正常 | 實測 |  |  |  |
| 制動器 | 11.是否有制動裝置 | 實測 |  |  |  |
|  | 12.是否有設備操作手冊 | 目視 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第18條辦理。

2. 檢查結果請打勾(ü)；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於開學前一週完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　　　場所負責人：　　　　　　　　　　　　　　單位主管：