國立岡山高級農工職業學校　　　　　(處室/科別)　　鍋爐 定期檢查表

實習工場名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	規定檢查頻率：每月(當月10日前檢查完成)

檢查日期：　　　年　　　月　　　日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 鍋爐本體 |  |  |  |  |  |
| - 鼓筒（或上、下汽水鼓） | 無損傷變形 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 爐筒 | 無損傷過熱、壓潰膨脹 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 煙管或水管 | 無局部過熱、洩漏 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 外殼、磚壁、保溫 | 無損傷、鬆弛龜裂 | 目視檢查 |  |  |  |
| 燃燒裝置 |  |  |  |  |  |
| - 燃料油加熱器 | 無損傷 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 燃料輸送泵及管 | 無損傷 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 噴燃器 | 無損傷、污染 | 目視檢查 |  |  |  |
| 4.過濾器 | 無堵塞、損傷 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 燃燒器及壁爐 | 無污染、損傷 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 煙道 | 無洩漏、損傷、風壓異常 | 目視檢查 |  |  |  |

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 自動控制裝置 |  |  |  |  |  |
| - 自動啟動停止裝置機能 | 性能正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 火焰檢出裝置 | 性能正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 燃料切斷裝置 | 性能正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 水位調節裝置 | 性能正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 壓力調節裝置 | 性能正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 電器配線端子 | 正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 附屬裝置 |  |  |  |  |  |
| - 給水裝置 | 無損傷、作動正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 蒸汽管及停止閥 | 無損傷、保溫正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 壓力錶及水位計 | 正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 安全閥性能 | 正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第32條辦理。

2. 檢查結果請打勾(ü)；如無此項檢點項目，請以“－”示之，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於當月10日前完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　　　場所負責人：　　　　　　　　　　　　　　單位主管：