國立岡山高級農工職業學校　　　　　(處室/科別)　　升降機 定期檢查表

實習工場名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	規定檢查頻率：每月(當月10日前檢查完成)

檢查日期：　　　年　　　月　　　日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| - 終點極限開關、緊急停止裝置、制動器 | 正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 鋼索或吊鏈 | 無損傷 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 導軌狀況 | 良好 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 安全門及沖道鐵門 | 作動正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 車廂升降 | 作動正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 變速箱之機油、設備 | 機油適量、設備乾淨 | 目視檢查 |  |  |  |
| - 控制裝置及機動傳導裝置 | 正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 連鎖開關、調速機等安全裝置 | 正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| - 其他 |  | 目視/實測檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |  |

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第22條辦理。

2. 檢查結果請打勾(ü)；如無此項檢點項目，請以“－”示之，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於當月10日前完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　　　場所負責人：　　　　　　　　　　　　　　單位主管：